和利时DCS系统技术指标

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K系列主控制器模块/K-CU01-B.1.3 | K-CU01 | 块 | 1 |
| 2 | 4槽主控制器背板模块/K-CUT01-B | K-CUT01 | 块 | 1 |
| 3 | 开关电源/HPW2405G-A | HPW2405G-A | 块 | 2 |
| 4 | 开关电源/HPW2410G-A | HPW2410G-A | 块 | 1 |
| 6 | 直流电源配电板模块/K-PW11-C | K-PW11 | 块 | 1 |
| 7 | 查询电源分配板模块/K-PW21-B | K-PW21 | 块 | 1 |
| 8 | 8通道星形IO-BUS模块/K-BUS02-B.1.3 | K-BUS02 | 块 | 2 |
| 9 | 星形IO-BUS终端匹配器模块/K-BUST02-B | K-BUST02 | 块 | 1 |
| 10 | 8通道模拟量输入模块 | K-AI01 | 块 | 2 |
| 11 | 8路AI模块，支持热电阻测量(电阻信号) |  | 快 | 1 |
| 12 | 8路AI模块，支持热电偶测量(mV信号) |  | 快 | 1 |
| 13 | 8通道AI与AO底座模块 | K-AT01 | 块 | 2 |
| 14 | 8通道模拟量输出模块 | K-AO01 | 块 | 2 |
| 15 | 8通道AI与AO底座模块 | K-AT01 | 块 | 2 |
| 16 | 16通道24VDC数字量输入模块 | K-DI01 | 块 | 2 |
| 17 | 16通道DI底座 | K-DIT01 | 块 | 2 |
| 18 | 16通道24VDC数字量输出模块 | K-DO01 | 块 | 2 |
| 19 | 16通道DO底座/K-DOT01-C | K-DOT01 | 块 | 2 |
| 20 | 16通道DO交直流继电器输出端子板/K-DOR01-B | K-DOR01 | 块 | 2 |
| 和利时DCS系统外购物资及服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 安全级卡轨式工业交换机 | GM010-ISW-8L-A-A01:6*10/100BaseTX，2*100BaseFX（多模，SC），电源：24VDC，防护等级：IP40，工作温度：-40～85℃，相对湿度：0～95％（无凝露），卡轨式，网管 | 块 | 2 |
| 4 | 操作台/FP914-A2 | 800*800*1100,RAL7035,冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 5 | K系列系统柜)/KP104-A2 | 2200*800*800；RAL7035；九折型材 | 套 | 1 |
| 和利时DCS系统软件 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | HOLLiAS MACS V6.5.X软件工程师站授权 | HOLLiAS MACS V6-ENG | PCS | 1 |
| 2 | HOLLiAS iComm通用通信软件 | 软件U盘/包装盒 | PCS | 1 |
| 3 | HOLLiAS iComm通讯协议授权/iCommAuth | 加密狗中的驱动授权/现场授权文件 | PCS | 2 |
| 4 | HOLLiAS iComm加密狗/iCommDongle | 加密狗/包装盒 | PCS | 1 |
| 5 | OPC 软件 | OPC UA通信模块 | PCS | 1 |