多通道数字存储示波器——主要技术指标

注：▲为必须满足项，*为核心项，其他为普通项。

▲1. 模拟带宽≥6GHz（4通道同时）；

▲2. 模拟通道数≥4；

* 3. 存储深度≥100Mpts每通道；

* 4. 垂直分辨率≥10bit；

5. 本地抖动≤150fs；

6. 最高采样率≥15GS/s；

7. 上升时间(20%-80%@6GHz)≤50ps；

8. 本地噪声(1mV/格@6GHz)≤200uV；

9. 波形刷新率≥3万次/秒；

10. 时基精度≤12ppb;