一、采购清单及技术指标

|  | 货物（服务）名称 | 数量 | 性能参数及技术指标（服务要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XY轴电动滑台 | 2个 | XY两轴组合电动滑台，移动量50mm，滑台面尺寸60×60mm，高分辨率脉冲時1μm，分辨率(脉冲)微步0.05μm，最大速度25mm/sec，单向定位精度5µm，重复定位精度±0.5µm，耐负载10kgf。 |
| 2 | Z轴电动滑台 | 2个 | 移动量50mm，滑台面尺寸60×60mm，高分辨率脉冲時1μm，分辨率(脉冲)微步0.05μm，最大速度25mm/sec，单向定位精度5µm，重复定位精度±0.5µm。 |
| 3 | 控制箱 | 3个 | 驱动器类型（细分数）1～1/250，控制轴数2个。箱体尺寸约140（W）×300（D）×90（H）mm。 |
| 4 | 手柄 | 1个 | 6轴显示 |
| 5 | 电动滑台其他配件 | 1套 | 包括通信线与线缆 |

二、商务要求

1.质保期：1年

2.售后服务：24小时内及时响应

3.付款方式：货到验收合格后付款

4.交货期：5周以内

5.交货地点：之江实验室