## 采购需求

前注：

1.本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案，且此方案须经评标委员会评审认可。

2.本章中标注“*”的参数为实质性参数，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若采购文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中标注“★”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

一、采购需求前附表

采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目完成全部交付后，验收通过后一次性付款 |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自签订采购合同之日起，30个日历天内完成供货、安装及调试 |
| 4 | 免费质保期 | 3年（提供7×24小时技术支持服务，出现故障时2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内排除故障。设备使用寿命期内保证零部件正常供应，对所有部件提供终身维修服务，并对设备定期维护保养） |

二、货物需求

货物需求清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量。图形化操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、支持设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设； 7、主机可选配≥16*32cmLED点阵显示屏，通过无线方式进行通讯，能实时显示测试数据信息等。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能； ★9、外设显示屏幕可以显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等，具备语言提示功能； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； 12、外设具有BMI计算及显示功能，可通过无线与主机连接； ★13、体重测试负载试验（250kg，1min），无断裂、开焊及永久变形等现象； 14、满足不少于2人同时测试； 15、身高量程：80cm～210cm 分度值：1mm 精度：±0.2% 体重量程：5kg～200kg 分度值：0.1kg 精度±0.3%； | 1 | 台 |  |
| 2 | 肺活量测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash，；主机可以显示外设电量。图形化操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥16*32cmLED点阵显示屏，并通过无线方式进行通讯，能实时显示受试者个人信息、测试工位及测试数据等。 ★8、外设采用≥0.96寸OLED显示屏，显示测试者姓名、学号等信息； 9、肺活量吹桶具有防积水装置； 10、锂电池可持续供电≥10h；具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； ★11、外设可独立存储≥40000条测试数据； 12、外设具备电池电量实时显示、欠压提示； 13、满足不少于3人同时测试； 14、测试量程：100—9999ml 分度值：1ml 测试误差：≤±2.5%； | 1 | 台 |  |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量。图形化操作界面；同时USB接口可插接普通的键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声的语音提示功能，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥16*32cmLED点阵显示屏，并通过无线方式进行通讯，能实时显示受试者个人信息、测试工位及测试数据等。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能； ★9、外设显示屏幕可以清晰显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等，并具备语言提示功能； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； 12、测试量程：-20cm—40cm分度值：0.1cm 测试误差：≤±0.2cm； 13、外设测试过程中传感器推板可自动回位,起始数值自动回调为-20cm； 14、外设具有声音提示动作到位功能； 15、满足不少于2人同时测试； | 1 | 台 |  |
| 4 | 仰卧起坐测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量；图形化的操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥16*32cm LED点阵显示屏，通过无线方式进行通讯，能实时显示受试者个人信息、测试工位及测试数据等。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能； ★9、外设显示屏幕可以清晰显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等，并具备语言提示功能； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； ★12、外设具有声音提示动作到位功能； 13、不少于3人同测，采用多组红外探头； 14、量程：0-999次 分度值： 1次 精度：±1次； |  |  |  |
| 5 | 引体向上测试仪 | 1、单人测试，采用人脸检测具备双目活体检测功能；平板电脑操作，平板电脑的技术参数要求如下： （1）屏幕尺寸（mm）：≥11寸 （2）分辨率：≥2560 * 1600 （3）产品净重（kg）：约510g （4）CPU核心数：八核 （5）运行内存：不小于6GB （6）系统：Andrid （7）后置摄像头：≥1300w （8）前置摄像头：≥800w （9）电池容量：≥8000mAh 2、铝合金三脚架支撑； 3、人脸识别后显示测试人员信息，包括姓名，编号，性别等，人脸识别准确率不低于 99%，单个人员识别时间不超过 1 秒； ★4、采用人体骨骼识别算法，实时识别分析运动姿态，可同时测试仰卧起坐、单杠引体向上、等项目，显示计时、计次、分数、动作详情等数据； ★5、采用基于实时图像处理人体动作标准判定方法及装置； 6、实时显示带人体骨骼关键点的动作视频，全程自动录像,自动剪辑分类每个人员录像,结束后可立即进行视频回放，并在后台留存以备查询； 7、显示引体向上身体摆幅过大、引体时下颌骨是否过杠、动作幅度等动作详情；停止计时结束前读秒提示功能，并提供屏幕显示和语音播读，人员可即时纠正姿势，并自动生成每组自测详情报告； 8、显示仰卧起坐上体后仰时肩部是否着地、肘部是否触膝、膝盖是否弯曲、臀部是否离地、动作幅度等动作详情，人员可即时纠正姿势，并自动生成每组自测详情报告； 9、可选择难度；内置不少于3 个标准； 10、量程： 0-9999次 分度值： 1次 精度：±1次 | 1 | 台 |  |
| 6 | 立定跳远测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量；图形化操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；同时内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥16*32cm LED点阵显示屏，并通过无线方式进行通讯，能实时显示受试者个人信息、测试工位及测试数据等。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能； ★9、外设显示屏幕可以清晰显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等，并具备语言提示功能； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； 12、全量程测试，传感器感应尺采用多段折叠设计。 13、可以满足不少于2人同时测试； 14、量程： 0--300cm 分度值：1cm 精度：≤±1cm； | 1 | 台 |  |
| 7 | 50米跑测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量；图形化操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥75*150cmLED点阵大显示屏，并通过无线通讯；可同时显示不小于8人，显示方式为实时显示受试者个人信息、跑步成绩，并实现打印功能，可供校运动会配套使用。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能，可以满足不少于6人同时测试； ★9、外设显示屏幕可以清晰显示屏幕内容，包括测试者编号、身份信息、测试信息等，并具备语言提示功能； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备抢跑犯规提醒功能； 12、具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； 13、量程：0-999.99s； 分度值：0.01s； 精度：±1.5%。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 长跑测试仪 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量；图形化操作界面；USB接口可插接键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，语音合成技术，全程真人发声语音提示功能，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 4、测试身份信息支持通过主机内置扫码器，内置双目活体人脸识别功能等；内置硅胶键盘，可进行编号输入以及快捷功能操作(内嵌式非外接型)；内置热敏打印机，支持现场打印成绩； 5、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 6、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外接设备； 7、主机可选配≥150*150cm LED点阵大显示屏，通过无线通讯；可同时显示不小于10人，显示方式为实时显示跑步过程流逝时间；并能够实时显示受试者个人信息、跑步成绩，可供校运动会配套使用。 ★8、外设采用≥4.3英寸LCD液晶显示屏；具备触摸控制功能； 9、可以进行分组跑，分组发令模式； ★10、外设具有≥40000条数据独立存储功能； 11、具备通用type-c充电接口，锂电池充放电安全管理功能； 12、测试量程：0～9999.9s 分度值：±0.1s 误差：±1.5%； 13、采用在终点放置内置地毯检测天线，可完成400米、800米、1000米、1500米、3000米、5000米、10000米等项目的时间测试，通过调整起点与终点天线的放置位置，根据场地大小设置测试圈数，实现不同的长跑距离时间测试； 14、具备≥40人同测；男1000米、女800米混合测试方式； 15、可选配同时具备中途点≥3个防作弊点； 16、标签卡采用双频设计，感应线圈采用3D电感，通过XYZ三轴感应保证所有方向不漏检。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 体质测试仪主机 | 1、主机采用安卓系统，主频≥1.8GHz四核处理器，内存≥2G DDR3内存，存储≥8G NAND Flash；主机可以显示外设电量。图形化操作界面；USB接口可插接普通的键盘和鼠标； 2、主机采用≥10.1英寸真彩LCD液晶屏，屏幕具有触摸功能，支持多点触控，可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 3、支持HDMI全高清接口，可双屏同步显示测试过程和结果，支持学生实时查看测试过程的相关测试数据； 4、采用安卓系统7.1，图形化操作界面；USB接口可插接普通的键盘和鼠标； ★5、采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能；既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱； 6、学生信息的输入支持手工输入学号（支持英文字母），提前批量导入学号，同时具有IC卡智能识别功能，可与校园卡兼容使用。主机选配身份证和人脸识别等其它身份识别方式； ★7、内含海量存储芯片，单机测试数据可存储300万条以上； ★8、主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)；主机内置双目活体人脸识别功能；主机内置身份证识别模块（扩展功能）； 9、内置大功率环保可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量可在系统下实时显示并提供低电量报警提示，可在无交流电源时提供8小时的持续电能； 10、针对电池回路增加了保护开关； 11、可设置wifi参数，选择开启时，未上传成功的数据会出现提示； 12、本机具备自动评分功能； ★13、一台主机可以测试所有项目，任意切换测试项目； 14、支持测试过程中数据自动备份功能； 15、支持数据手动备份、删除备份，支持数据还原。 16、支持多级用户权限管理。 17、支持测试项目测试参数变更，可任意调整测试项目的测试次数、测试时间、测试圈数等。 18、支持蓝牙通讯、WIFI通讯、4G移动网络通讯、2.4G私有加密通讯，可以配无线通讯信道、频率、地址等。 19、主机支持一对多通讯，可同时控制多台外设，大大增加测试效率。 ★20、主机内置快捷操作物理键盘。 | 2 | 台 |  |
| 10 | 体质健康测试数据管理系统 | 1、基础数据管理 （1）学校信息、校区数据、院系数据、专业数据、班级数据、单位数据、所有用户数据的管理功能； （2）需提供角色管理、标签管理功能对用户群进行管理； （3）提供同步策略配置、数据明细变更、错误数据明细查询功能。 2、用户体系管理 （1）提供学校全员用户身份账号的管理。支持学生、教工身份的划分管理。 （2）提供其他用户身份管理，支持收纳学校账号体系外的用户。 3、角色管理 （1）提供用户角色管理功能，能支持角色的灵活配置，基于教工、学生的身份管理能够进一步细化为新生、在校生、毕业生、辅导员、普通教职工、家长角色。 （2）支持新生转为在校生，新生转为在校生时，同一个用户的信息可继承。 （3）支持在校生一键转为毕业生，在校生转为毕业生时，同一个用户的信息可继承。 ★（4）支持矩阵管理,提供多重组织机构管理功能，除支持原有院专班外组织机构管理模式之外，提供聚合虚拟组织机构管理模式，可自定义多个矩阵，一个师生可以拥有多个不同组织架构（矩阵）中的身份。（提供系统操作界面截图，并加盖投标人公章） （5）数据同步管理 提供管理员手工处理差异数据的功能。 4、消息管理 （1）支持服务号管理，支持以消息形式连接“系统”和“用户”，可根据业务系统给与用户消息通知，具有定向性，学校可通过服务号发布体测等系统消息通知。 （2）支持部门号管理，支持以消息形式连接“主管部门”和“用户”，可根据各部门的业务需求，可给权限范围内的用户发送消息通知。管理员具备管理所有部门公众号的权限，业务管理员可使用自己的账号登录，管理对应部门号。 （3）支持订阅号管理，支持以消息形式连接“主管部门”和“用户”，可根据各部门的推广性需求向用户进行消息推送，支持管理员在订阅用户中定向选择推送消息的人群。 ★（4）消息推送提供公众号消息推送机制的配置功能，可设置公众号消息推渠道、消息推送的安全策略，处理非法消息，查看历史消息和消息统计等，消息推送渠道至少包含私有化APP、微信、短信、邮箱、钉钉五种渠道。（提供系统操作界面截图，并加盖投标人公章） （5）资讯栏目数据来源为API服务时，支持快捷分享到联系人和第三方应用，第三方应用，至少支持：微信、QQ、钉钉和微博。 5、业务数据管理 （1）支持目录和表结构管理，具备对重要的临时性业务数据进行集中管理的功能，管理员可在系统内建立文件夹，支持数据表的自定义构建。可根据实际需求，自定义义表字段。 （2）支持在线导入导出数据的功能，可实现实时编辑单条数据。 6、数服总线 ★（1）数据API管理，需提供可视化的数据接口编辑功能，同时可通过数据API管理监控，实时监控数据API的运行状态。（提供系统操作界面截图，并加盖投标人公章） （2）数据总线提供内部和外部数据的管理，内部数据可通过视图管理数据源。外部数据通过数据集管理数据源，支持数据即时预览。服务总线支持服务注册管理的可视化编辑。服务总线具备自动转换服务提供方的各类通信协议，统一消费协议，能够快速实现异构系统的“整合、接入、共享、协同”。服务总线提供统一监控服务的使用情况、质量功能。实时监控接口的访问调用情况，针对调用异常可及时发出预警。 7、配置说明 系统提供配置说明，引导管理员逐步完成各项系统设置。当存在进行中学年时，管理端应直观展示当前配置进度，例如明确提示“已配置《体测安排》、未配置《值班安排》”。 8、学年总览 （1）系统提供学年整体体测进度、各年级进度（包括总人数、已测完人数、免测人数、未测完人数，以及已完成进度百分比）的详细统计。 （2）支持查看各批次状态（进行中、已完成）、批次日期（如2025-10-01至2025-10-15）及各批次（体测、补测）的体测进度。 （3）支持查询各项目的体测进度，以及各校区体测场地、各批次的值班人。数据的展示支持多种图表形式，如饼图、柱状图、折线图等。 9、学年管理 （1）系统提供学年生命周期管理功能，包括新增学年、开始/结束学年体测。 （2）新增学年时，支持确认学年需体测的学生年级、学生人数。 （3）结束学年时，支持清空学年总览、、学生体测/补测安排以及值班安排中的数据，结束的学年成绩仍可在成绩管理中查看。 （4）针对进行中的学年，支持快捷查看学年的批次日期，快捷前往管理学生体测、体测员值班等信息。 （5）针对已结束的学年，支持快捷前往查看学年成绩。 10、学生体测安排 （1）学生体测批次管理模块应支持高度灵活的配置。管理员可以设置多个体测批次，包括批次名称和日期区间（如“大一体测，2025-10-01至2025-10-15”）。在新增批次时，即按”年级“和”学院“选择快捷安排批次学生。 （2）学生体测批次安排模块应支持按检索条件筛选学生安排体测批次，并支持快捷查看无批次安排及免测的学生。 （3）支持免测标记管理，提供搜索学生并标记免测，标记免测时对免测情况进行填写说明，也可取消检索学生的免测标记。 （4）操作记录模块支持查看学生的批次安排人以及安排时间，支持查看学生的免测标记人以及标记时间。 （5）系统提供数据导入导出功能，支持导出学生体测安排名单，支持按模板导入各学生所属体测批次、是否需免测相关数据。 11、学生补测安排 （1）学生补测批次管理模块应支持高度灵活的配置。管理员可以设置多个补测批次，包括批次名称和批次日期区间（如”大一补测，2025-12-01至2025-12-05“）。 （2）系统支持添加补测学生，支持查询本学年体测成绩，筛选学生成绩，支持批量添加补测学生。 （3）操作记录模块支持查看学生的批次安排人以及安排时间。 （4）系统提供数据导入导出功能，支持按模板导入各学生所属补测批次，支持导出学生补测安排名单。 12、值班安排 （1）系统支持按体测/补测批次、体测场地，选择体测员进行排班。 （2）系统提供可视化的排班界面，例如日历视图或甘特图，直观展示各场地、各时段的值班情况。 （3）排班结果支持查看与导出值班表，并且用户端（体测员）能按体测场地查询场地值班表，方便体测员了解自己的工作安排和场地信息。 13、测试操作模块 （1）系统提供测试操作模块支持选择项目后连接设备，添加测试学生进行体测，应支持重新测试，在多次重测达到次数上限时仅可人工登记成绩。 （2）系统支持人工登记成绩，在选择项目后添加学生进行成绩人工记录。 （3）系统应支持登记补测的操作，在项目中搜索添加学生进行等级补测。 14、成绩管理 （1）系统提供成绩查询、统计和分析功能。 （2）系统具备成绩总览功能，管理员可以查看选中学年的5项关键指标：体测总人数、优秀率、良好率、及格率、不及格率。同时，还应能查看选中学年的体测情况（体测总人数、已测完人数、免测人数、未测完人数），以及各年级这5项关键指标和成绩平均分。系统支持按项目查看各年级、不同性别的成绩等级情况，为教学评估和政策制定提供数据支持。 （3）系统应具备学年成绩功能，支持查询学生各学年体测成绩及毕业成绩。系统根据学生年级、学制进行提示，支持导出学生学年成绩（不含各项目的成绩明细）。 （4）系统具备项目成绩功能，支持按学年查询学生各项目成绩、学年成绩。系统提示各学年体测情况（体测总人数、体测中人数、已测完人数、免测人数、缺考人数、不及格人数）。管理员可以查询单个学生各体测项目的体测记录，包括体测时间、体测成绩、得分、等级、成绩有效性、成绩来源（若为人工登记可查对应体测员信息），并支持删除体测记录。此外，系统应支持人工登记单个学生成绩和批量导入学生成绩，以及导出学生单个学年的成绩。 15、体测场地管理 系统支持按校区选择设置体测场地，支持设置场地可体测的项目，并在用户端可按校区、场地，查询场地情况。 16、设备管理 （1）系统支持设备的添加及删除功能。支持选择设备型号，批量添加相同型号的设备，添加时，可设置设备序列号、设备名称、归属场地，及设备状态的选择。 （2）系统支持编辑设备名称、归属场地，修改设备状态。 （3）快捷操作支持查看各场地有哪些设备，支持批量变更设备场地，支持导入、导出设备清单 （4）系统提供查看、下载各型号设备的部署说明以及使用说明。 17、权限管理 （1）系统具备权限管理功能，管理员可以添加体测员（包括教职工和在校生），并支持设置权限有效期，到期后用户自动失去管理权限。 （2）功能权限设置支持按教职工、学生两类身份进行，例如学生体测员不可手动登记体测成绩、安排学生补测。支持批量导入和导出体测员名单。管理员角色支持添加教职工。 18、成绩通知渠道管理 系统支持配置成绩通知渠道，包括安卓、iOS、短信、邮箱等，确保学年体测结束后，系统能够自动通知学生当前学年的体测成绩，提高信息触达率。 19、基础系统配置 系统支持基本的系统配置，如系统命名、Logo等外观定制，以满足学校的品牌形象要求。 20、体质预警管理 系统能够对学生的体质健康数据进行长期跟踪，并建立预警模型。当学生的体质指标出现异常波动或偏离健康范围时，系统及时发出预警通知（通过移动应用、短信、邮件等方式），提醒学生、家长和教师关注。例如，如果学生的BMI持续上升，系统可以发出超重预警，并推荐相应的干预措施。AI健康评估报告支持多终端实时触达。 21、统一认证能力 系统能对接校级统一身份认证体系（如CAS、LDAP、OAuth2.0等），实现单点登录（SSO）。 22、电子证照配置 ★（1）校内电子师生证支持对接学校其他的业务系统（教务系统），通过加密后的条形码、二维码，向已对接的系统传输师生学/工号、姓名、性别等自定义的关键信息，完成用户身份认证及对应业务。支持管理师生本人的证件照片，可由管理端直接上传或师生自行上传。（提供承诺函，并加盖投标人公章） （2）支持体测员扫码确认学生信息、添加预备学生。针对信号差的体测场地，学生可提前保存二维码，支持二维码有效期为12小时。 23、人脸核验能力 （1）系统对接校级人脸库，实现学生人脸数据的同步和核验，用于体测过程中的身份识别和数据关联。 （2）系统具备对接公安部人像比对接口能力。 ★（3）学校可根据具体需求采用不同的独立挂机或手持终端机进行人脸识别核验。(提供系统在终端机人脸核验操作的现场图片，并加盖投标人公章） 24、调度中心 对系统中的定期重复性操作，可以设置周期性任务执行命令。 ★25、系统管理 包含用户、菜单、外观、角色、字典等通用管理，并集中实现认证；在系统监控方面，包括服务器监控、license授权、用户操作日志、系统灾备管理。（提供系统操作界面截图，并加盖投标人公章） |  |  |  |