## Sheet1
物业中心（开水器维保维修服务商）网上竞价物资报价清单
序号 | 物资名称 | 型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 自报参考单价 （人民币） | 商家报价 | 备注
1 | 5微米pp棉 | / | 10寸 | 1 | 个 | 58 |  | 报价栏填下浮比例，例如30.01%，小数保留2位，四舍五入。
2 | 1微米pp棉 | / | 10寸 | 1 | 个 | 58
3 | PAC | / | 卡接式 | 1 | 个 | 98
4 | 烧结活性炭 | / | 10寸 | 1 | 个 | 105
5 | 抑菌活性炭 | / | 10寸 | 1 | 个 | 88
6 | 活性炭 | / | 卡接式 | 1 | 个 | 108
7 | GAC | / | 卡接式 | 1 | 个 | 115
8 | RO400 | / | 卡接式 | 1 | 个 | 380
9 | 进水电磁阀 | / |  | 1 | 个 | 85
10 | 主板 | / |  | 1 | 个 | 205
11 | 加热管 | / | 3kw | 1 | 个 | 65
12 | 加热管 | / | 6kw | 1 | 个 | 125
13 | 加热管 | / | 9kw | 1 | 个 | 160
14 | 温度传感器 | / |  | 1 | 个 | 60
15 | 液位感应器 | / |  | 1 | 个 | 38
16 | 水龙头 | / | 提拉式 | 1 | 个 | 108
17 | 水龙头 | / | E款龙头 | 1 | 个 | 89
18 | 变压器 | / | 220v~30VA | 1 | 个 | 60
19 | 交流接触器 | / | NC11810 | 1 | 个 | 93
20 | 热罐 | / | 250A | 1 | 个 | 550
21 | 排气阀 | / |  | 1 | 个 | 70
22 | 安全阀 | / |  | 1 | 个 | 36
23 | 不锈钢波纹管 | / | 50cm | 1 | 个 | 12
24 | 不锈钢波纹管 | / | 80cm | 1 | 个 | 18
25 | 不锈钢波纹管 | / | 100cm | 1 | 个 | 28
26 | 2分PE管 | / | 100cm | 1 | 个 | 5
27 | 3分PE管 | / | 100cm | 1 | 个 | 8
28 | 排水漏斗组件 | / |  | 1 | 个 | 50
29 | 热交换器 | / |  | 1 | 个 | 146
30 | 滤筒 | / | 10寸 | 1 | 个 | 36
31 | 温度显示屏 | / | 24V | 1 | 个 | 56
32 | 温度显示屏 | / | LED液晶 | 1 | 个 | 75
33 | 阀芯 | / |  | 1 | 个 | 15
34 | 除水垢 | / |  | 1 | 次/台 | 68
3271
备注：1.竞价商家营业执照经营范围：饮水机销售、机电设备安装及维修、饮水设备、水处理设备。2.报价含税、人工、列表内配件、标件螺丝钉、螺丝帽等一切费用，不再做另行收费。3.全年维修费用不超8万元。4.竞价商家按整体下浮比例报价，竞价时备注下浮比例。5.结算方式：列表内：最高限价*（1-下浮比例）。6.合同期内，每学期免费提供一份由有相关检测资质的公司出具的高新校区、游仙校区开水器水质检测报告。7.合同期内，在每学期开学前定期进行一次开水器水箱内壁除垢。8.商家接到维修通知后24小时内到达维修现场，排除设备故障。9.PP棉、活性炭等水质过滤材料半年更换一次。10.合同期：2025年12月1日至2026年11月30日。11.签订合同前，供应商须缴纳4000元履约保证金，无违约行为，合同到期后无息退还。12.列表内维修项目按中标的下浮比例价格结算，列表外维修项目采用市场询价结算（至少3家），询价以三家最低价进行结算，不下浮。13.与本项目要求不符或关联性关系商家，竞价无效。14.项目负责人联系方式：孙老师（152-8167-7401）。15.竞价人非绵阳本地商家的，为保证服务、维修及时性，须在绵阳市区设有办事机构或办公地点，以及在绵阳本地设有长期雇佣关系的维修人员，需提供证明材料、并上传至附件。

## Sheet2
序号 | 物资名称 | 型号 | 规格配置 | 数量 | 单位 | 自报参考单价 （人民币）
1 | 5微米pp棉 | / | 10寸 | 1 | 个 | 50 | 0.78 | 39
2 | 1微米pp棉 | / | 10寸 | 1 | 个 | 50 | 0.78 | 39
3 | 烧结活性炭 | / | 10寸 | 1 | 个 | 95 | 0.78 | 74.1
4 | 抑菌活性炭 | / | 10寸 | 1 | 个 | 95 | 0.78 | 74.1
5 | 进水电磁阀 | / |  | 1 | 个 | 80 | 0.78 | 62.4
6 | 主板 | / |  | 1 | 个 | 195 | 0.78 | 152.1
7 | 加热管 | / | 3kw | 1 | 个 | 80 | 0.78 | 62.4
8 | 加热管 | / | 6kw | 1 | 个 | 135 | 0.78 | 105.3
9 | 加热管 | / | 9kw | 1 | 个 | 145 | 0.78 | 113.1
10 | 温度传感器 | / |  | 1 | 个 | 55 | 0.78 | 42.9
11 | 液位感应器 | / |  | 1 | 个 | 45 | 0.78 | 35.1
12 | 水龙头 | / | 提拉式 | 1 | 个 | 100 | 0.78 | 78
13 | 水龙头 | / | E款龙头 | 1 | 个 | 85 | 0.78 | 66.3
14 | 变压器 | / | 220v~30VA | 1 | 个 | 40 | 0.78 | 31.2
15 | 交流接触器 | / | NC11810 | 1 | 个 | 100 | 0.78 | 78
16 | 热罐 | / | 250A | 1 | 个 | 680 | 0.78 | 530.4
17 | 排气阀 | / |  | 1 | 个 | 65 | 0.78 | 50.7
18 | 安全阀 | / |  | 1 | 个 | 53 | 0.78 | 41.34
19 | 不锈钢波纹管 | / | 50cm | 1 | 个 | 15 | 0.78 | 11.7
20 | 不锈钢波纹管 | / | 80cm | 1 | 个 | 23 | 0.78 | 17.94
21 | 不锈钢波纹管 | / | 100cm | 1 | 个 | 30 | 0.78 | 23.4
22 | 排水漏斗组件 | / |  | 1 | 个 | 65 | 0.78 | 50.7
23 | 热交换器 | / |  | 1 | 个 | 165 | 0.78 | 128.7
24 | 滤筒 | / | 10寸 | 1 | 个 | 45 | 0.78 | 35.1
25 | 温度显示屏 | / | 24V | 1 | 个 | 60 | 0.78 | 46.8
26 | 阀芯 | / |  | 1 | 个 | 16 | 0.78 | 12.48
27 | 除水垢 | / |  | 1 | 次/台 | 60 | 0.78 | 46.8