集美大学-海洋信息工程学院虚拟仿真项目技术规格及要求

- 货物内容和数量

联系方式 黄老师 6183297

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线辐射特性虚拟仿真实验项目建设 | 1套 |

- 技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术性能指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线辐射特性虚拟仿真实验项目建设 | - 本产品是针对集美大学信息工程学院天线辐射特性相关课题教学内容开发的虚拟仿真实验项目，项目要支持与学校现有的虚拟仿真实验教学管理平台无缝集成，对接参数如下：1）.资源需要集成到平台中，统一管理统一维护；2）.资源需与平台完成身份认证对接，免登陆使用【资源根据平台提供的token信息，获取对接基础信息，完成用户的身份识别，实现统一认证】；3）.资源需记录用户操作、得分细节或成绩等数据；4）.资源需将用户操作详细数据上传至平台【资源调用实验数据上传接口，并将用户的实验成绩、操作记录等数据发送，完成实验成绩上传到平台】，通过虚拟仿真实验项目的开展使教学老师摆脱繁重的实验教学工作，大幅度提高教学效率和学生的学习积极性； - 为保证系统的交互性和扩展性，系统架构采用Visual Studio技术开发，场景仿真以Unity3D技术实现，用户可调整任意视角在场景内漫游观察实验现象； - 系统采用B/S架构设计，支持网页界面操作方式，无需安装客户端，要求系统支持全部内容线上开展，使学生能够不受时间和地点限制，完成专业的培训和锻炼，建成一套技术先进与实用相结合的实验教学系统； - 系统主要通过三维仿真技术模拟教学实验室及OTA电波暗室，包含在电波暗室场景下天线增益测试、天线接口阻抗测试、天线驻波比/回波损耗测试、天线方向图测试等的完整过程，用户可在三维仿真模拟的实验场景中，通过鼠标点击实验设备进行操作，开展针对性的交互使用训练； - 实验界面设计美观、合理，并搭配智能指导及言简意赅的文字说明，方便用户使用； - 实验标题栏应包含首页、设置、帮助及全屏/退出全屏等常用按钮，以提高学生使用效率； - 系统提供三维建模实验场景，如教学实验室、OTA电波暗室，用户可在实验场景内自由漫游或操作相应设备模型，要求能够通过鼠标控制实验视角的转换；（要求提供三维虚拟实验室及电波暗室场景截图，截图需包含室内常规设备，如桌椅、显示器、主机、测试测量仪器等三维模型） - 三维实验室场景包含实验桌椅、显示器、主机、机柜（含多种测试设备）、思仪3671D矢量网络分析仪、多种校准件、测试天线和实验室常规设施等三维模型，室内支持通过鼠标控制实验设备的取放操作；（要求提供中电科思仪3671D网络分析仪三维模型截图，截图中设备按钮、接口、线路要求清晰可见） - 实验包含三大主要环节：测量天线前的校准流程、测量天线S参数的流程以及测量天线方向图的流程，三个主要流程均需以实际教学流程为依托，结合实际实验数据及设备操作进行建设，同时虚拟实验各设备均能展示真实实验结果； - 实验包含校准流程，其中校准过程需要包含至少三种校准件的安装与校准，同时在虚拟设备上能够显示相应波形，实验流程需包含校准件的取放及校准过程；（要求提供至少三种校准件（load、open、short）设备三维模型截图，设备结构样式、纹理材质均需与实际设备一致） - 实验包含软件操作流程，要求以行业软件（OTA GO）为基础进行参数的设置与按钮的点击操作，同时软件流程应与设备操作流程有较高关联度，软件的响应过程与真实软件一致；（要求提供OTA GO天线测试软件截图，截图中按钮、参数、响应方式需要与生产厂商保持一致） - 实验系统包含中电科思仪3671D网络分析仪的校准、三种校准件的选择安装、设备的连接与操作、测试天线的安装与操作、天线辐射特性的测量、测试数据的记录与分析等完整操作过程。（要求提供测试天线三维模型截图，天线接口与设备测量线路连接合理、正确） - 实验系统包含完整的在线学习流程，包括实验任务的获取和实验报告的填写，完成实验后用户可在线填写并提交实验报告，教师可在线获取学生的实验报告并用批改工具在报告上进行批注和批改，可增加/去除批改痕迹，打“√”打“×”撤回。（要求提供实验报告编辑批改功能截图，能自主修改实验成绩并留下批改记录，打“√”打“×”） - 基于本系统教师可自主设置实验报告模板并进行维护，模板可分为：在线填写、本地word上传、在线编辑三种模式；实验报告模板可根据用户的需求参数化设置，用户做完实验后能将实验数据信息同实验报告一起提交给教师，包括但不限于文本、图片、音频、视频几种类型。（要求提供在线编辑实验报告模板功能截图，展示用户能写入文本、图片、音频以及视频等数据类型） - 服务要求： - 提供包括实验指导手册在内的教学资源； - 成交后3天内提交功能完整的实验软件功能演示，成交后15天内达到采购人要求完成交货。需要演示的完整功能包括：基础知识学习内容、测试原理呈现、实验室及暗室场景漫游、测试设备线路的连接、测试天线的线路连接、测试软件的操作流程、测试参数的调控过程、暗室设备的响应过程、测试结果的读取过程以及测试数据的分析过程等虚拟实验操作内容，要求各部分流程或操作内容有机统一，形成一个完整、运行流畅的教学软件系统，以便显著提高教学效率，同时有效促进学生的学习积极性。 |