毫米波频谱分析仪——主要技术指标

注：▲为必须满足项，*为核心项，其他为普通项。

▲1. 频率范围10kHz-40GHz;

* 2. 相位噪声(@1GHz，100Hz频偏)≤-90dBc/Hz；

* 3. 本地噪声(@1MHz-6GHz)≤-130dBm；

- 时钟老化率≤1*10-6/年；

- 分辨率带宽1Hz-8MHz;

- 分析带宽≥30MHz；

- 衰减器范围0-60dB；

- 驻波比(@10MHz-3.6GHz)≤1.5;

- 功率精度(@100kHz-3.6GHz)≤ ±0.3dB（95%置信度）;