| 序号 | 名称 | 型号 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仓式水听器 | HGL-0085 (含1-20MHz出厂证书) | 频率范围（±3dB）：0.25 - 40MHz 孔径：85 μ m EOC标称灵敏度（nV/Pa）：13 可接受角度（-6dB at 5MHz）：> 150° 电容：30pF 最高使用温度：50℃ |
| 2 | 前置放大器 | AG-2010 50 kHz - 60 MHz | 电压增益：20 dB 带宽：50kHz-60 MHz 输入阻抗：1 MΩ in parallel with 7 pF 输出阻抗：50Ω Max Output into 50Ω：4 Vpp below 50 MHz, 1 Vpp above 50 MHz 功率消耗(最大):2 W |